PREGÃO Nº 0027/2026

PROTOCOLO ADMINISTRATIVO Nº 0072/2026

O MUNICÍPIO DE DOUTOR ULYSSES, através da SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES com endereço à Rua Olívio Gabriel de Oliveira, 10, Centro, Doutor Ulysses, através do Pregoeiro e equipe de apoio designados pelo Decreto nº 0365/2025 de 26 de agosto de 2025, com autorização do Prefeito Municipal Sr. Esequiel Bestel Junior de acordo com a Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 2014, Instrução Normativa SEGES nº 58/2022; Instrução Normativa SEGES nº 81/2022 e Instrução Normativa SEGES nº 73/2022, na modalidade pregão, na forma eletrônica, e demais condições fixadas neste edital; e em atendimento aos Ofícios nº 1341/2026 da Secretaria Municipal de Saúde e 548/2026 Secretaria Municipal de Governo. Torna Público, para conhecimento dos interessados, que, realizará a licitação na modalidade PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, com critério de julgamento Menor Preço por Item, no modo de disputa ABERTO.

Nova Data da Sessão: xx/xx/2026

Horário: 09h:05min

Local: plataforma de licitações eletrônicas da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil – BLL COMPRAS em https://www.bll.org.br/

Critério de Julgamento: Menor Preço Por Item.

Modo de disputa: ABERTO

Impugnações e Esclarecimentos até às 09h:00min horas do dia xx/xx/2026.

- DO OBJETO.

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA, NOVOS E SEM USO, ACIONADOS POR MOTOR A DIESEL, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, ENTREGA, INSTALAÇÃO, TESTES OPERACIONAIS, PARTIDA TÉCNICA E COMISSIONAMENTO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DOUTOR ULYSSES/PR, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NO LAUDO TÉCNICO DE LEVANTAMENTO DE CARGA E DIMENSIONAMENTO DE GRUPOS GERADORES.

  - . De acordo com os termos constantes no Termo de Referência do Edital, ETP e demais exigências contidas nos Anexos integrantes deste Edital.

  - A licitação será por  ITEM, conforme tabela constante do Termo de Referência.

  - O critério de julgamento adotado será o menor preço do ITEM, considerado o menor dispêndio para a Administração, nos termos do art. 34 da Lei nº 14.133/2021, e observadas às exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

  - As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária para o Exercício do ano 2026, na classificação abaixo:

| Red. | Dotação Orçamentária | Fonte | Tipo da Despesa | Secretaria Municipal de |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 531 | 07.001.10.301.0013.2040.4.4.90.52.00.0 | 3500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Saúde |

- DO CREDENCIAMENTO.

  - Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados na plataforma de licitações eletrônicas da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil – BLL COMPRAS em https://www.bll.org.br/.

    - Os interessados deverão atender às condições exigidas no edital até a data prevista para recebimento das propostas.

  - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

  - É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

  - A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

  - Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015.

  - Não poderão disputar esta licitação:

    - Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

    - Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

    - Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

    - Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

    - Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

    - Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

    - Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

    - Agente público do órgão ou entidade licitante;

    - Pessoas jurídicas reunidas em consórcio;

    - Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

    - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

  - O impedimento de que trata o item 3.6.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

  - A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.6.2 e 3.6.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

  - Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

  - O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

  - Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

  - A vedação de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

- DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

  - Na presente licitação, a fase de habilitação será somente após a fase de apresentação de propostas e lances e de julgamento das propostas.

  - O licitante vencedor encaminhará, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ajustada a documentação de habilitação em até a 03 (três) horas conforme solicitado pelo Pregoeiro na sessão pública.

  - Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço, observado o disposto no item 9 deste Edital.

  - No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

    - Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

    - Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

    - Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

    - Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

  - O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

    - No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

    - Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

  - A falsidade da declaração de que trata os itens 4.3 ou 4.6 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

  - Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

  - Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

  - Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

  - Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

    - a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

    - os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

  - O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

    - valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

    - percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

  - O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 4.11 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

  - Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

  - O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

- DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA FINAL E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

  - Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

  - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

  - Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no item 9 deste Edital.

  - No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

      - Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

      - não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

      - não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

      - cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

    - O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

      - No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

      - Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

  - A falsidade da declaração de que trata os itens 4.3 ou 4.6 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

  - Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

  - Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

  - Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

  - Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

  - O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

- DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.

  - O licitante enviará sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

    - Valor unitário e total para cada item ou lote de itens, em moeda corrente nacional;

    - Marca de cada item ofertado;

    - Fabricante de cada item ofertado;

    - Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

  - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

  - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços.

  - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

  - O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 DIAS, a contar da data de sua apresentação.

  - Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas;

- DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.

  - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

  - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando, desde logo, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência, conforme art. 59 da Lei nº 14.133/2021.

    - Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

    - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

    - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

  - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

  - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

  - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

    - O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preâmbulo deste Edital.

  - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

  - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

  - O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 100,00 (CEM REAIS).

  - O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 03 segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três 03 segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

  - Será adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

  - A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

  - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados neste período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

  - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

  - Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o Pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

  - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo Pregoeiro.

  - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

  - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

  - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

  - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes do certame, publicada na plataforma de licitações eletrônicas da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil – BLL COMPRAS em https://www.bll.org.br/, quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura. E será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

  - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

  - Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identifica em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos Arts. 44 e 45 da LC nº 123/2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538/2015.

  - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta, ou melhor, lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

  - A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 05 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

  - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

  - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

  - Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.

  - A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

  - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

    - Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

    - Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes;

    - Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

    - Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle;

  - Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

    - Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

    - Empresas brasileiras;

    - Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

    - Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/2009.

  - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

    - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

    - O Pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 03 (TRÊS) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

  - Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

- DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

  - Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

  - Será desclassificada a proposta que contiver vício insanável; que não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas no edital ou apresentarem desconformidade com exigências do ato convocatório.

  - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

    - Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

  - Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

  - Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências para que a licitante comprove a exequibilidade da proposta.

  - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

  - O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 03 (TRÊS) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

    - O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceito pelo Pregoeiro.

    - Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

    - Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 03 (TRÊS) dias úteis contados da solicitação.

      - Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

      - Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

      - No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital e no Termo de Referência, a proposta do licitante será recusada.

      - Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo(s) primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

      - Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.

      - Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 03 (TRÊS) dias, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.

      - Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

  - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

  - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

  - O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

    - Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

    - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

  - Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

  - Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

- DA HABILITAÇÃO.

  - COMO CONDIÇÃO PRÉVIA AO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO LICITANTE DETENTOR DA PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR, O PREGOEIRO VERIFICARÁ O EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, ESPECIALMENTE QUANTO À EXISTÊNCIA DE SANÇÃO QUE IMPEÇA A PARTICIPAÇÃO NO CERTAME OU A FUTURA CONTRATAÇÃO, MEDIANTE A CONSULTA AOS DOCUMENTOS INSERIDOS NO PORTAL DE LICITAÇÕES DA BLL COMPRAS, E AINDA NOS SEGUINTES CADASTROS:

    - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/ );

    - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php ).

    - Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0

    - Consulta ao portal do TCE/PR quanto aos impedidos de licitar (https://crcap.tce.pr.gov.br/ConsultarImpedidos.aspx);

    - A consulta aos Cadastros previstos nos sub-itens 8.1.1; 8.1.2; e 8.1.3 poderão ser substituídos pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídicas do Tribunal de Contas da União, disponível no site: (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/)

    - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429/1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

      - Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligencia para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

      - A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

      - O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

    - Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

    - No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

  - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do sistema eletrônico BLL COMPRAS, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e à habilitação técnica.

    - É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do sistema eletrônico BLL COMPRAS, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

    - O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).

  - Em caso de participação de empresas em consórcio, será exigido o acréscimo de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira, salvo justificação no processo licitatório. Essa regra não se aplica aos consórcios formados, em sua totalidade, por microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.

  - Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 03 (TRÊS) horas sob pena de inabilitação.

  - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

  - Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

  - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

    - Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

  - Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

  - HABILITAÇÃO JURÍDICA:

    - No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

    - Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

    - No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

    - Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

    - No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

    - No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

    - No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

    - Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

  - HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

    - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), conforme o caso;

    - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

    - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

    - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

    - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/1943;

    - Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;

    - Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada;

    - Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

  - HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.

    - Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101/2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 90 (NOVENTA) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

    - No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.

    - As pessoas jurídicas sediadas nos Municípios que compõe os Foros Regionais de Almirante Tamandaré, Araucária, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Colombo, Fazenda Rio Grande, Pinhais, Piraquara, São José dos Pinhais e Quatro Barras da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, nos termos do art. 132 da Resolução n.° 093/2013 e suas alterações posteriores, deverão apresentar Certidão negativa de falência e recuperação judicial ou extrajudicial, ou de certidão que comprove plano de recuperação acolhido ou homologado judicialmente expedida pelo 01° Distribuidor do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná (art. 233, inciso I da Lei Estadual n.° 14.277/2003).

  - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.

a) A empresa licitante deverá apresentar, para fins de comprovação de qualificação técnica, os seguintes documentos:

Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a empresa forneceu, de forma satisfatória, equipamentos compatíveis com o objeto da licitação, especialmente grupo gerador a diesel de potência similar ou superior ao especificado neste Termo de Referência.

  - A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

  - A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

  - Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

  - A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

  - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

  - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

  - Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

  - Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

  - DO SANEAMENTO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Proposta

O pregoeiro poderá, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a sua substância e sua validade jurídica, atribuindo-lhes eficácia para fins de classificação, quando se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros.

Documentos de habilitação

O pregoeiro poderá, na análise dos documentos de habilitação, sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação.

Realização de diligências

Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento de que tratam os itens anteriores o seu reinício somente poderá ocorrer mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

- DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

  - A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 03 (TRÊS) HORAS a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

    - Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

    - Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

  - A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

    - Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

  - Os preços devem ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso.

    - Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

  - A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

  - A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

  - As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

- DOS RECURSOS.

  - Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, deverá o licitante interessado manifestar, imediatamente em até 10 (dez) minutos, a sua intenção de recorrer, em campo próprio do sistema.

  - O recorrente terá, a partir de então, o prazo 3 (três) dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 3 (três) dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses

  - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

  - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

- DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

  - A sessão pública poderá ser reaberta:

    - Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

    - Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

  - Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

    - A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), ou e-mail, ou de acordo com a fase do procedimento licitatório.

    - A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no CADASTRO DO SISTEMA ELETRÔNICO BLL COMPRAS, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

  - Após concluída a fase de habilitação, julgados os recursos se houver, constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Competente adjudicará e homologará o objeto da presente licitação ao vencedor.

- DA GARANTIA DE EXECUÇÃO.

  - Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

- DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

  - Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

  - O adjudicatário terá o prazo de 05 (CINCO) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

15.2.1.	Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 07 (SETE) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.

15.2.2.	O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

  - O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

15.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133/2021;

15.3.2.  A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

15.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas no artigo 137 da Lei nº 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 138 e 139 da mesma Lei.

15.4.	O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência.

15.5.	Previamente à contratação a Administração realizará consultas para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 03/2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522/2002, consulta prévia ao CADIN.

15.6.	Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

15.6.1.	Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

15.7.	Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

- DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL.

  - Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data da data da proposta apresentada.

  - Após o interregno de um ano, a pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice tendo como indexadores: o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA. Sempre devendo obrigatoriamente ser utilizado índices oficiais que justifiquem ou que ofereçam maior vantagem ao Município sem que seja prejudicada a manutenção da exequibilidade do contrato exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

  - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

  - No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

  - Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

  - Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

  - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

- DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO.

  - Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

  - As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

- DO PAGAMENTO.

  - As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

20.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, a contratada que, com dolo ou culpa:

20.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

20.1.2. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa;

20.1.3. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

20.1.3.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

20.1.3.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

20.1.3.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

20.1.3.4. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

20.1.3.5. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013.

20.2. Com fulcro na Lei no 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

20.2.1. Advertência;

20.2.2. Multa;

20.2.3. Impedimento de licitar e contratar e

20.2.4.Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

20.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

20.3.1. Natureza e a gravidade da infração cometida.

20.3.2. As peculiaridades do caso concreto

20.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes

20.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública

20.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

20.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

20.5. Para as infrações previstas no item 20.1.1 a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

20.6. Para as infrações previstas nos itens 20.1.2 e 20.1.3 a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

20.7. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

20.8. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

20.9. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas no item 20.1.1 quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

20.10. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 11.1.2 e 20.1.3 bem como pelas infrações administrativas previstas no item 20.1.1 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5o, da Lei Nº14.133/2021.

20.11. A apuração de responsabilidades relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretende produzir.

20.12. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

20.13. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

20.14. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

20.15. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

- DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

  - Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital e/ou apresentar pedido de esclarecimento.

  - A IMPUGNAÇÃO e/ou PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DEVERÃO ser feitos EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRÔNICA na plataforma de licitações eletrônicas da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil – BLL COMPRAS em https://www.bll.org.br/.

  - A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada na plataforma de licitações eletrônicas da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL em https://www.bll.org.br/ no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

  - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

  - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame, salvo quando se amolda ao art. 55 parágrafo 1º, da Lei nº 14.133/2021.

    - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

  - As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

  - As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, serão cadastradas na plataforma de licitações eletrônicas da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil – BLL COMPRAS em https://www.bll.org.br/, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento.

  - A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

  - Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

  - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

  - Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

  - No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

  - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

  - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

  - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

  - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

  - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

  - O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

    - A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

  - Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

  - A Prefeitura Municipal de Doutor Ulysses, poderá revogar este Pregão por razões de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório.

    - A anulação do Pregão induz à extinção do contrato.

    - A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.

  - É facultado à Autoridade Superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

  - O Edital está disponibilizado, na íntegra, na plataforma de licitações eletrônicas da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil – BLL COMPRAS em https://www.bll.org.br/, poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço http://www.doutorulysses.pr.gov.br, e também no Portal Nacional de Contratações Públicas no endereço eletrônico: https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1; ou na Superintendência de Compras e Licitações no endereço Paço Municipal, Rua Olívio Gabriel de Oliveira, 10, Centro, Doutor Ulysses, Estado do Paraná nos dias úteis, no horário das 08h:00min às 17h:00min, em que os autos do processo administrativo permanecerão com acesso e vista franqueada aos interessados.

  - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos os seguintes anexos:

ANEXO I – ESTUDO TECNICO PRELIMINAR;

ANEXO I – A - TABELA DE PREÇOS ESTIMADOS

ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS;

ANEXO IV –  CADASTRO RESERVA;

ANEXO V – MINUTA DO CONTRATO;

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE;

ANEXO VII - DECLARAÇÃO UNIFICADA

Doutor Ulysses/PR, 29 de setembro  de 2026.

Esequiel Bestel Junior

Prefeito Municipal

ANEXO I

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 2026

AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA, NOVOS E SEM USO, ACIONADOS POR MOTOR A DIESEL, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, ENTREGA, INSTALAÇÃO, TESTES OPERACIONAIS, PARTIDA TÉCNICA E COMISSIONAMENTO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DOUTOR ULYSSES/PR.

DOUTOR ULYSSES/PR

SETEMBRO DE 2026

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – SMS

# INTRODUÇÃO

A presente solicitação tem por objeto a Aquisição, entrega, instalação, testes operacionais, partida técnica e comissionamento de 02 (dois) grupos geradores a diesel, montados em contêiner silenciado, sendo 01 (uma) unidade destinada à UBS Dep. Aníbal Khury, com potência mínima de 125 kVA, e 01 (uma) unidade destinada à UBS Hetty Rosa de Moura e Costa, com potência mínima de 80 kVA, conforme Laudo Técnico de Levantamento de Carga e Dimensionamento de Grupos Geradores, destinados a garantir o suprimento contínuo de energia elétrica às unidades de saúde do Município.

Os equipamentos serão instalados na Unidade de Saúde Dep. Aníbal Khury e na UBS Hetty Rosa de Moura e Costa, estruturas essenciais para o atendimento à população e para a execução das ações e serviços públicos de saúde.

A aquisição justifica-se pela necessidade de assegurar o funcionamento ininterrupto de equipamentos médicos, câmaras de conservação de vacinas e medicamentos, sistemas de informática, iluminação, bem como demais serviços indispensáveis à assistência à saúde, especialmente em situações de queda ou oscilação no fornecimento de energia elétrica.

Ressalta-se que a continuidade do serviço público de saúde é princípio fundamental da administração pública, sendo imprescindível garantir condições estruturais adequadas para o pleno funcionamento das unidades, prevenindo prejuízos à assistência, riscos sanitários e perdas de insumos estratégicos.

Dessa forma, a aquisição dos referidos Grupos geradores representa medida preventiva e estratégica, fortalecendo a infraestrutura das unidades de saúde e assegurando maior segurança, eficiência e qualidade no atendimento à população.

# INFORMAÇÕES DA UNIDADE REQUISITANTE

| UNIDADE: Secretaria Municipal de Saúde |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gestor da Unidade Requisitante |  | Matricula do Gestor |
| ANDERSON LEME DA SILVA |  | 1380 |
| E-mail da Unidade Requisitante |  | Telefone da Unidade Requisitante |
| saude@doutorulysses.pr.gov.br |  | (41)36641176 |
| INFORMAÇÕES DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO |  |  |
| MATERIAL DE CONSUMO ( ) | EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE (X) |  |
| SERVIÇO CONTINUADO ( ) | SERVIÇO NÃO CONTINUADO ( ) |  |
| OBRA ( ) | SERVIÇO DE ENGENHARIA ( ) |  |

# DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A presente descrição tem por finalidade justificar a Aquisição de 02 grupos geradores destinado a fornecer backup de energia, Linha Diesel, montado em Contêiner, sendo 1 unidade para a UBS DE SAÚDE DEP. ANÍBAL KHURY com potência mínima de 125kVA, e 1 unidade para UBS HETTY ROSA DE MOURA E COSTA com potência mínima de 80kVA, conforme Laudo técnico de Levantamento de Carga e Dimensionamento de grupos geradores.

Justificativa da Necessidade

As unidades de saúde acima mencionadas realizam atendimentos contínuos à população, incluindo consultas médicas, procedimentos de enfermagem, vacinação, dispensação de medicamentos, armazenamento de imunobiológicos, além de serviços administrativos e operacionais essenciais.

A ocorrência de interrupções no fornecimento de energia elétrica compromete:

A conservação adequada de vacinas e medicamentos; O funcionamento de equipamentos médicos e odontológicos; A utilização de sistemas de informação em saúde; A iluminação e climatização dos ambientes assistenciais; A segurança de pacientes e profissionais.

Diante disso, torna-se imprescindível a instalação de geradores de energia para garantir continuidade, segurança e qualidade na prestação dos serviços públicos de saúde, assegurando o funcionamento ininterrupto das unidades mesmo em situações de queda ou instabilidade no fornecimento de energia elétrica.

# ALINHAMENTO COM PCA

O Município não possui PCA vigente para o exercício 2026.

# REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Objeto: Aquisição, entrega, instalação, testes operacionais, partida técnica e comissionamento de 02 (dois) grupos geradores a diesel, montados em contêiner silenciado, sendo 01 (uma) unidade destinada à UBS Dep. Aníbal Khury, com potência mínima de 125 kVA, e 01 (uma) unidade destinada à UBS Hetty Rosa de Moura e Costa, com potência mínima de 80 kVA, conforme Laudo Técnico de Levantamento de Carga e Dimensionamento de Grupos Geradores.

Justificativa da Necessidade: A contratação visa garantir o fornecimento contínuo de energia elétrica às unidades de saúde, assegurando o funcionamento ininterrupto de equipamentos essenciais, tais como câmaras de conservação de vacinas, equipamentos médicos, sistemas de informática, iluminação, esterilização e demais serviços indispensáveis ao atendimento da população.

Considerando que as unidades realizam atendimentos contínuos e armazenam imunobiológicos e medicamentos termolábeis, a ausência de energia elétrica pode ocasionar prejuízos assistenciais, sanitários e financeiros, além de riscos à saúde pública.

Integra o presente Estudo Técnico Preliminar, como Anexo I, o Laudo Técnico de Levantamento de Carga e Dimensionamento de Grupos Geradores, cujas especificações e dimensionamentos deverão ser observados na elaboração do Termo de Referência e na execução da contratação

Garantir que os equipamentos atendam às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais regulamentações aplicáveis.

Realizar a entrega no local indicado pela Contratante, com frete, seguro, carga e descarga por sua conta.

Executar a instalação, testes operacionais, partida técnica e comissionamento dos equipamentos.

Fornecer manual técnico, certificados de garantia e demais documentos técnicos necessários.

Prestar garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.

Oferecer suporte técnico e assistência durante o período de garantia.

Responsabilizar-se por quaisquer danos causados durante o transporte, instalação ou testes dos equipamentos.

# ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A contratação prevê o fornecimento de 02 (dois) Grupos Geradores de Energia novos, distribuídos da seguinte forma:

Item 01: 01 (um) grupo gerador de 125kVA, trifásico, tensão 220/127 V, frequência de 60 Hz, fator de potência 0,80, acionado por motor a diesel, equipado com regulador automático de tensão (AVR), quadro de transferência automática (QTA/ATS), painel digital de comando e proteção, cabine silenciada e demais dispositivos de segurança exigidos pelas normas técnicas vigentes.

Destino: Unidade Básica de Saúde (UBS) Deputado Anibal Khury (Sede)

Item 02: 01 (um) Grupo grupo gerador de 80kVA, trifásico, tensão 220/127V, frequência de 60 Hz, fator de potência 0,80, acionado por motor a diesel, equipado com regulador automático de tensão (AVR), quadro de transferência automática (QTA/ATS), painel digital de comando e proteção, cabine silenciada e demais dispositivos de segurança exigidos pelas normas técnicas vigentes.

Destino: Unidade Básica de Saúde (UBS) Hetty Rosa de Moura Costa (Bairro Cerrado).

- LEVANTAMENTO DE MERCADO

Para fins de elaboração deste Estudo Técnico Preliminar, O levantamento demonstra que a aquisição é viável tecnicamente e compatível com os valores praticados no mercado nacional, estando o preço estimado adequado para instrução do processo licitatório.

A contratação mostra-se essencial para assegurar a continuidade dos serviços de saúde nas unidades mencionadas. As pesquisas foram realizadas em sites, fornecedores e ATA, conforme tabela abaixo.

| SITE LOJA DO MECANICO -GurgelMix Máquinas e Ferramentas S.A. CNPJ: 29.302.348/0001-15 | SITE CASSEL MAQUINAS - Cassel Máquinas - Irmãos Maio CNPJ: 02.942.353/0001-36 | SITE RPW - RPW Grupos Geradores CNPJ: 16.859.446/0001-06 | BMHS TRANSP E MAT CONSTRUÇÃO - CNPJ: 07.582.033/0001-36 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n°055/2026 Prefeitura Municipal de Aripuanã CNPJ: 03.507.498/0001-71 | SITE DINAMAC -Curitiba Ferramentas CNPJ: 13.183.476/0001-57 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

| PREÇO TOTAL ESTIMADO DA AQUISIÇÃO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QTDE | V. UNITÁRIO ESTIMADO | V. TOTAL ESTIMADO |
| 1 | Aquisição de grupo gerador de 125kVA, trifásico, tensão 220/127 V, frequência de 60 Hz, fator de potência 0,80, acionado por motor a diesel, equipado com regulador automático de tensão (AVR), quadro de transferência automática (QTA/ATS), painel digital de comando e proteção, cabine silenciada e demais dispositivos de segurança exigidos pelas normas técnicas vigentes. Demais informações em LAUDO TÉCNICO DE LEVANTAMENTO DE CARGA. | UNID | 1,0 | R$84.021,26 | R$84.021,26 |
| 2 | Aquisição de grupo gerador de 80kVA, trifásico, tensão 220/127V, frequência de 60 Hz, fator de potência 0,80, acionado por motor a diesel, equipado com regulador automático de tensão (AVR), quadro de transferência automática (QTA/ATS), painel digital de comando e proteção, cabine silenciada e demais dispositivos de segurança exigidos pelas normas técnicas vigentes. Demais informações em LAUDO TÉCNICO DE LEVANTAMENTO DE CARGA. | UNID | 1,0 | R$80.406,13 | R$80.406,13 |
| TOTAL GERAL -------------> |  |  |  |  | R$164.427,39 |

# DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A presente solução consiste na aquisição de 02 (dois) Grupos Geradores de Energia, linha diesel, montados em contêiner silenciado, destinados a garantir o fornecimento contínuo e ininterrupto de energia elétrica às unidades da Secretaria Municipal de Saúde. Os equipamentos deverão possuir as seguintes características mínimas conforme LAUDO TÉCNICO NO ANEXO I a este ETP. Justificativa Técnica da Solução A aquisição dos grupos geradores visa assegurar a continuidade dos serviços essenciais de saúde, especialmente em unidades que realizam: Conservação de vacinas e medicamentos termolábeis; Atendimento de urgência e emergência; Funcionamento de equipamentos médicos e odontológicos; Sistemas de informática, prontuários eletrônicos e comunicação. A interrupção do fornecimento de energia elétrica pode comprometer diretamente a assistência à população, gerar perdas de insumos estratégicos e ocasionar riscos sanitários. Benefício da Solução Garantia de autonomia energética em situações de queda de energia; Proteção de equipamentos sensíveis e insumos; Maior segurança operacional das unidades de saúde; Redução de prejuízos decorrentes de oscilações e interrupções na rede pública; Conformidade com normas técnicas aplicáveis e boas práticas de gestão pública.

# JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

Considerando que a contratação contempla dois grupos geradores com potências distintas e destinados a unidades de saúde distintas, o objeto será parcelado em itens, possibilitando a participação de fornecedores em cada item individualmente e ampliando a competitividade, sem prejuízo à execução da contratação.

# DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A aquisição de 02 (dois) Grupos Geradores visa atender às necessidades das Unidades de Saúde do Município de Doutor Ulysses, garantindo segurança energética e continuidade dos serviços públicos essenciais. 1. Garantia de Continuidade dos Serviços de Saúde Assegurar o funcionamento ininterrupto das Unidades Básicas de Saúde e demais estruturas da Secretaria Municipal de Saúde. Manter ativos equipamentos essenciais, como câmaras de conservação de vacinas, equipamentos odontológicos, sistemas de informática, iluminação e aparelhos médicos. Evitar interrupções em atendimentos de urgência e emergência em caso de falhas no fornecimento de energia elétrica. Segurança e Conservação de Insumos. Preservar medicamentos termolábeis e imunobiológicos armazenados conforme normas do Programa Nacional de Imunizações (PNI). Reduzir perdas de materiais hospitalares e medicamentos decorrentes de quedas de energia. Garantir estabilidade elétrica adequada para proteção de equipamentos sensíveis. Redução de Prejuízos Financeiros Minimizar custos decorrentes de danos a equipamentos eletro médicos e sistemas informatizados. Evitar desperdício de insumos e medicamentos por falhas no armazenamento. Reduzir gastos emergenciais com locação de geradores em situações imprevistas. Melhoria na Infraestrutura e Capacidade de Resposta Fortalecer a estrutura física das unidades de saúde com fonte alternativa de energia própria. Ampliar a capacidade de resposta do Município em situações de emergência, calamidade pública ou desastres naturais. Garantir autonomia energética temporária em períodos de manutenção da rede elétrica. Conformidade com Normas Técnicas e Sanitárias Atender às exigências técnicas relacionadas à segurança elétrica e continuidade de serviços essenciais. Contribuir para o cumprimento das diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto à qualidade e regularidade dos atendimentos. Resultado Institucional Esperado Maior confiabilidade nos serviços prestados à população. Fortalecimento da gestão pública municipal na área da saúde.

Aumento da segurança operacional das unidades estratégicas do município.

# PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Para viabilizar a adequada execução contratual e assegurar a plena operacionalização dos equipamentos após a entrega, deverão ser adotadas as seguintes providências prévias: Providências Administrativas: Elaboração e aprovação do Estudo Técnico Preliminar (ETP); Elaboração do Termo de Referência contendo todas as especificações técnicas detalhadas; Reserva orçamentária e emissão da competente dotação; Verificação da regularidade jurídica do processo licitatório. Providências Técnicas e Estruturais, Infraestrutura Civil, Construção de base em concreto armado dimensionada conforme peso e vibração do equipamento; Nivelamento e impermeabilização do local de instalação; Espaço adequado para ventilação, circulação de ar e dissipação térmica; Proteção física e cobertura quando necessário; Sistema de drenagem para evitar acúmulo de água. Instalações Elétricas Elaboração de projeto elétrico por profissional habilitado; Adequação do quadro geral de baixa tensão; Instalação de chave de transferência automática (QTA/ATS), compatível com a potência do respectivo grupo gerador; Dimensionamento correto de cabos, disjuntores e dispositivos de proteção; Sistema de aterramento conforme normas técnicas; Integração com o padrão de entrada da concessionária. Licenças e Normas Técnicas Atendimento às normas da ABNT aplicáveis; Atendimento às exigências da concessionária de energia; Observância às normas ambientais e de controle de ruídos; ART/RRT do responsável técnico pela instalação. Providências Operacionais Definição de responsável técnico pela operação; Treinamento da equipe local para operação e manutenção básica; Definição de local adequado para armazenamento de combustível; Elaboração de plano de manutenção preventiva; Contratação, se necessário, de empresa especializada para manutenção periódica. Providências de Segurança Instalação de sistema de combate a incêndio adequado; Sinalização de segurança conforme normas vigentes; Disponibilização de EPIs para operadores; Isolamento da área para evitar acesso não autorizado. Testes e Comissionamento Teste de carga após instalação; Verificação do funcionamento em modo stand-by e prime power; Emissão de relatório técnico de comissionamento; Recebimento provisório e posterior recebimento definitivo. Garantia e Assistência Técnica, Verificação do prazo mínimo de garantia; Exigência de assistência técnica autorizada na região; Disponibilidade de peças de reposição; Manual técnico e documentação completa em português.

# IMPACTOS AMBIENTAIS

Os Impactos Ambientais Potenciais,

Emissão de Poluentes Atmosféricos: Os geradores movidos a diesel emitem gases provenientes da combustão, tais como:

Dióxido de Carbono (CO₂); Monóxido de Carbono (CO); Óxidos de Nitrogênio (NOx); Material Particulado (MP). Essas emissões contribuem para a poluição atmosférica e para o efeito estufa, especialmente em caso de uso prolongado.

Poluição Sonora: Durante a operação, os grupos geradores produzem ruído mecânico e vibração, podendo impactar o entorno, especialmente considerando a instalação em unidades de saúde. Risco de Contaminação do Solo e da Água O armazenamento e manuseio de óleo diesel e lubrificante apresentam risco potencial de: Vazamentos; Derramamentos acidentais; Contaminação do solo e águas superficiais/subterrâneas. Geração de Resíduos A manutenção periódica dos equipamentos gera resíduos como: Óleo lubrificante usado; Filtros de óleo e combustível; Panos e materiais contaminados. Tais resíduos são classificados como resíduos perigosos, conforme a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), especialmente conforme a NBR 10004. Medidas Mitigadoras e Boas Práticas, Para minimizar os impactos ambientais, recomenda-se: Instalação sobre base impermeabilizada com bacia de contenção; Utilização de contêiner com tratamento acústico (cabine silenciada); Manutenção preventiva periódica para reduzir emissão de poluentes; Armazenamento de combustível em local adequado e com contenção; Destinação ambientalmente correta de resíduos por empresa licenciada; Atendimento às normas ambientais estaduais e municipais; Operação prioritariamente em situações de emergência ou interrupção de energia. Impacto Ambiental Positivo Indireto: Apesar dos impactos pontuais, os geradores proporcionam: Garantia de continuidade dos serviços essenciais de saúde; Segurança no armazenamento de vacinas e medicamentos termolábeis; Funcionamento ininterrupto de equipamentos médicos; Redução de riscos à vida em situações de queda de energia. Considerando que serão instalados em unidades como a Unidade de Saúde Dep. Aníbal Khury e UBS Hetty Rosa, trata-se de medida essencial para segurança sanitária e continuidade assistencial.

Conclusão: Os impactos ambientais decorrentes da aquisição e operação dos grupos geradores são considerados de pequeno a médio porte, localizados e mitigáveis, desde que observadas as medidas de controle ambiental, manutenção adequada e destinação correta de resíduos. A aquisição mostra-se ambientalmente viável e tecnicamente necessária para assegurar a continuidade dos serviços públicos de saúde, especialmente em situações emergenciais.

# VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

A medida garante continuidade no fornecimento de energia elétrica às Unidades de Saúde, assegurando o funcionamento ininterrupto de equipamentos essenciais, como câmaras de vacinas, sistemas de informática, iluminação, equipamentos médicos e demais serviços indispensáveis ao atendimento da população. Além disso, os equipamentos em contêiner oferecem maior proteção, redução de ruídos e facilidade de instalação, atendendo às normas técnicas e de segurança vigentes. Dessa forma, a aquisição justifica-se pelo interesse público, pela necessidade de garantir a segurança dos serviços de saúde e pela prevenção de prejuízos decorrentes de eventuais quedas no fornecimento de energia.

# INDICAÇÃO DO(S) INTEGRANTE(S) DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Fiscal Técnico:

Joelson Jaia - CPF: 114.XXX.XXX-57

Gestor do Contrato, titular e substituto:

Titular: Anderson Leme da Silva - CPF: 023.XXX.XXX-62

Suplente: Joceli Ferreira da Rosa Cruz – 052.XXX.XXX-80

# ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO E RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Elaborado em: 13/09/2026

Responsável pela elaboração:

________________________________

Anderson Leme da Silva

Secretário Municipal de Saúde

Decreto nº 008/2025

ANEXO I – A

TABELA DE PREÇOS ESTIMADOS

| Item | DESCRIÇÃO DO OBJETO | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Aquisição de grupo gerador de 125kVA, trifásico, tensão 220/127 V, frequência de 60 Hz, fator de potência 0,80, acionado por motor a diesel, equipado com regulador automático de tensão (AVR), quadro de transferência automática (QTA/ATS), painel digital de comando e proteção, cabine silenciada e demais dispositivos de segurança exigidos pelas normas técnicas vigentes. Demais informações em LAUDO TÉCNICO DE LEVANTAMENTO DE CARGA. | Unid. | 1,0 | R$ 84.021,26 | R$ 84.021,26 |
| 02 | Aquisição de grupo gerador de 80kVA, trifásico, tensão 220/127V, frequência de 60 Hz, fator de potência 0,80, acionado por motor a diesel, equipado com regulador automático de tensão (AVR), quadro de transferência automática (QTA/ATS), painel digital de comando e proteção, cabine silenciada e demais dispositivos de segurança exigidos pelas normas técnicas vigentes. Demais informações em LAUDO TÉCNICO DE LEVANTAMENTO DE CARGA. | Unid. | 1,0 | R$ 80.406,13 | R$ 80.406,13 |
| TOTAL LOTE GLOBAL |  |  |  |  | R$164.427,39 |

O VALOR GLOBAL TOTAL ESTIMADO IMPORTA EM R$ 164.427,39 (CENTO E SETENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), OBITIDOS ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DA MEDIA DOS PREÇOS EM PREÇOS OBTIDO ATRAVES DE ORÇAMENTOS JUNTO AO FORNECEDOR, SITE E PNCP – PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICAS.

ANEXO II

TERMO DE REFERENCIA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA, NOVOS E SEM USO, ACIONADOS POR MOTOR A DIESEL, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, ENTREGA, INSTALAÇÃO, TESTES OPERACIONAIS, PARTIDA TÉCNICA E COMISSIONAMENTO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DOUTOR ULYSSES/PR.

DOUTOR ULYSSES/PR

SETEMBRO 2026

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

1.1. Objeto

1.1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de 02 (dois) grupos geradores de energia elétrica, novos e sem uso, acionados por motor a diesel, compreendendo o fornecimento, transporte, entrega, instalação, testes operacionais, partida técnica e comissionamento, destinados ao atendimento das Unidades Básicas de Saúde do Município de Doutor Ulysses/PR, conforme condições, quantidades, especificações técnicas e demais exigências estabelecidas neste Termo de Referência e no Laudo Técnico de Levantamento de Carga e Dimensionamento de Grupos Geradores.

1.1.2. Os equipamentos serão destinados às seguintes unidades:

Item 01: Unidade Básica de Saúde Deputado Aníbal Khury – Sede, com grupo gerador de potência nominal mínima de 125 kVA.

Item 02: Unidade Básica de Saúde Hetty Rosa de Moura e Costa – Bairro Cerrado, com grupo gerador de potência nominal mínima de 80 kVA.

1.1.3. A aquisição tem por finalidade garantir o suprimento alternativo de energia elétrica às unidades de saúde em situações de interrupção, oscilação ou indisponibilidade do fornecimento pela concessionária, assegurando a continuidade dos serviços essenciais de saúde.

1.2. Natureza da contratação

1.2.1. A contratação caracteriza-se predominantemente como aquisição de equipamentos/material permanente, abrangendo os serviços acessórios indispensáveis à entrega dos grupos geradores em condições plenas de funcionamento, incluindo instalação, testes, partida técnica e comissionamento.

1.2.2. Os equipamentos deverão ser novos, de primeiro uso e fornecidos com todos os componentes, dispositivos de comando e proteção, acessórios e documentação necessários ao correto funcionamento.

1.3. Quantidades e valores estimados

| Item | DESCRIÇÃO DO OBJETO | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Aquisição de grupo gerador de 125kVA, trifásico, tensão 220/127 V, frequência de 60 Hz, fator de potência 0,80, acionado por motor a diesel, equipado com regulador automático de tensão (AVR), quadro de transferência automática (QTA/ATS), painel digital de comando e proteção, cabine silenciada e demais dispositivos de segurança exigidos pelas normas técnicas vigentes. Demais informações em LAUDO TÉCNICO DE LEVANTAMENTO DE CARGA. | Unid. | 1,0 | R$ 84.021,26 | R$ 84.021,26 |
| 02 | Aquisição de grupo gerador de 80kVA, trifásico, tensão 220/127V, frequência de 60 Hz, fator de potência 0,80, acionado por motor a diesel, equipado com regulador automático de tensão (AVR), quadro de transferência automática (QTA/ATS), painel digital de comando e proteção, cabine silenciada e demais dispositivos de segurança exigidos pelas normas técnicas vigentes. Demais informações em LAUDO TÉCNICO DE LEVANTAMENTO DE CARGA. | Unid. | 1,0 | R$ 80.406,13 | R$ 80.406,13 |
| TOTAL LOTE GLOBAL |  |  |  |  | R$164.427,39 |

1.4. Especificações técnicas

Conforme laudo Técnico em anexo ao processo

1.5. Prazo de entrega e execução

1.5.1. O prazo máximo para fornecimento, entrega, instalação, realização dos testes operacionais, partida técnica, comissionamento e disponibilização dos equipamentos em condições de funcionamento será de até 60 (sessenta) dias, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento pela Contratada.

1.6. Vigência contratual

1.6.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, período no qual deverão ser cumpridas as obrigações decorrentes da contratação, observados os prazos específicos estabelecidos para entrega, instalação, testes, comissionamento e recebimento dos equipamentos.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. Justificativa da necessidade

2.1.1. As Unidades Básicas de Saúde Deputado Aníbal Khury e Hetty Rosa de Moura e Costa constituem estruturas essenciais para a prestação dos serviços públicos municipais de saúde.

2.1.2. Nessas unidades são realizados atendimentos médicos e de enfermagem, vacinação, dispensação e armazenamento de medicamentos, conservação de imunobiológicos, atividades odontológicas, utilização de equipamentos médicos, sistemas informatizados, iluminação, climatização e demais atividades indispensáveis ao atendimento da população.

2.1.3. A interrupção do fornecimento de energia elétrica pode comprometer diretamente a continuidade dessas atividades, bem como provocar:

a) comprometimento da conservação de vacinas, imunobiológicos e medicamentos termolábeis;

b) interrupção de equipamentos médicos e odontológicos;

c) indisponibilidade de sistemas informatizados e equipamentos administrativos;

d) perda de condições adequadas de iluminação e climatização;

e) danos ou redução da vida útil de equipamentos sensíveis;

f) interrupção ou prejuízo aos atendimentos realizados nas unidades;

g) riscos à segurança de pacientes, servidores e demais usuários dos serviços;

h) perdas sanitárias, financeiras e operacionais.

2.2. Fundamentação técnica

2.2.1. A definição das potências dos equipamentos não decorre de estimativa genérica, mas de levantamento técnico realizado nas instalações existentes.

2.2.2. O laudo considerou as cargas elétricas instaladas, os equipamentos existentes, a simultaneidade de utilização, as correntes de partida das cargas indutivas, as características de funcionamento das unidades e margem técnica de segurança.

2.2.3. Para a UBS Deputado Aníbal Khury, o estudo concluiu pela necessidade de grupo gerador comercial de potência nominal mínima de 125 kVA.

2.2.4. Para a UBS Hetty Rosa de Moura e Costa, o estudo concluiu pela necessidade de grupo gerador comercial de potência nominal mínima de 80 kVA.

2.2.5. As potências propostas contemplam margem de segurança para variações de carga, correntes de partida, condições operacionais e eventual ampliação moderada das instalações.

2.3. Interesse público

2.3.1. A contratação possui finalidade preventiva, buscando garantir maior autonomia e segurança energética às unidades, evitando que interrupções na rede pública inviabilizem ou prejudiquem a prestação de serviços essenciais à população.

2.3.2. A disponibilidade de geração própria de emergência contribui para a preservação de medicamentos e imunobiológicos, funcionamento dos equipamentos, continuidade dos sistemas informatizados e manutenção das condições mínimas necessárias ao atendimento.

2.4. Alinhamento com o planejamento da Administração

2.4.1. O Município não possui Plano de Contratações Anual – PCA vigente para o exercício de 2026.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

3.1. Composição da solução

3.1.1. A solução compreende a disponibilização de sistemas próprios de geração emergencial de energia para as duas unidades de saúde contempladas, com capacidade compatível com suas respectivas cargas essenciais.

3.1.2. A solução deverá abranger, conforme aplicável a cada unidade:

a) fornecimento dos grupos geradores;

b) transporte até o Município de Doutor Ulysses/PR;

c) carga e descarga;

d) posicionamento dos equipamentos;

e) fornecimento de QTA/ATS compatível com cada equipamento;

f) instalação dos equipamentos;

g) interligação com a instalação elétrica;

h) aterramento;

i) ajustes necessários ao correto funcionamento;

j) testes operacionais;

k) testes com carga;

l) partida técnica;

m) comissionamento;

n) configuração dos sistemas automáticos;

o) entrega da documentação técnica;

p) treinamento básico da equipe indicada pela Administração;

q) garantia;

r) assistência técnica durante o período de garantia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Requisitos gerais

4.1.1. Os equipamentos deverão:

a) ser novos e sem uso;

b) atender integralmente às especificações mínimas;

c) estar em perfeitas condições de funcionamento;

d) possuir componentes compatíveis com sua potência nominal;

e) ser apropriados à utilização como fonte alternativa de energia nas unidades;

f) possuir sistemas de proteção adequados;

g) atender às normas técnicas e regulamentações aplicáveis;

h) possuir identificação do fabricante, modelo, potência e demais informações técnicas pertinentes;

i) ser acompanhados de documentação técnica em português;

j) ser entregues com os acessórios necessários ao pleno funcionamento.

4.2. QTA/ATS

4.2.1. Cada equipamento deverá ser fornecido com Quadro de Transferência Automática – QTA/ATS, dimensionado de acordo com a potência do respectivo grupo gerador e com as características da instalação atendida.

4.2.2. O sistema deverá permitir o acionamento automático do grupo gerador na ausência da alimentação da concessionária e o retorno à rede após a normalização do fornecimento, respeitados os tempos e parâmetros definidos pelo fabricante e pelo projeto da instalação.

4.3. Garantia

4.3.1. Os equipamentos deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, conforme já estabelecido nos documentos de planejamento.

4.3.2. Durante o período de garantia, a Contratada deverá providenciar, sem custo adicional à Administração, a correção dos defeitos abrangidos pela garantia.

4.3.3. A substituição de peças ou componentes durante a garantia deverá ocorrer por componentes novos, adequados e compatíveis com o equipamento.

4.3.4. As intervenções realizadas durante a garantia não poderão reduzir a segurança, capacidade ou vida útil do equipamento.

4.4. Assistência técnica

4.4.1. A Contratada deverá assegurar atendimento técnico durante o período de garantia.

4.4.2. Quando necessária intervenção abrangida pela garantia, caberá à Contratada adotar as providências necessárias ao diagnóstico e reparo do equipamento.

4.4.3. As condições específicas de atendimento, prazos e canais para solicitação deverão constar da documentação apresentada pela Contratada e/ou do instrumento contratual.

4.5. Documentação

4.5.1. A Contratada deverá fornecer, quando aplicável:

a) manual de instalação;

b) manual de operação;

c) manual de manutenção;

d) certificado ou termo de garantia;

e) relação dos principais componentes;

f) documentação do painel de comando;

g) documentação do QTA/ATS;

h) relatório dos testes efetuados;

i) relatório de comissionamento;

j) documentação de responsabilidade técnica quando exigível;

k) demais documentos necessários à adequada operação e manutenção.

4.6. Sustentabilidade e controle ambiental

4.6.1. Considerando que os equipamentos utilizam óleo diesel, deverão ser adotadas medidas destinadas à prevenção de vazamentos, derramamentos, geração inadequada de resíduos e emissão excessiva de ruído.

4.6.2. Quando da manutenção, resíduos como óleo lubrificante usado, filtros, materiais contaminados e demais resíduos perigosos deverão receber destinação ambientalmente adequada.

4.6.3. A instalação deverá considerar ventilação, exaustão, controle de ruído, segurança do abastecimento e prevenção de contaminação do solo.

4.7. Subcontratação

4.7.1. Não será admitida a transferência integral da execução do objeto a terceiro.

4.7.2. Eventual subcontratação de parcela acessória somente poderá ocorrer quando expressamente admitida no instrumento convocatório ou autorizada pela Administração, permanecendo a Contratada integralmente responsável pelo cumprimento das obrigações.

4.8. Alteração subjetiva

4.8.1. Eventual alteração subjetiva da Contratada somente poderá ser admitida nas hipóteses legalmente permitidas, mediante análise e prévia autorização da Administração.

4.8.2. A alteração não poderá prejudicar a execução do objeto nem afastar as condições de habilitação, qualificação e responsabilidade necessárias ao cumprimento da contratação.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1. Início da execução

5.1.1. A execução terá início após a emissão da Ordem de Fornecimento ou documento equivalente pela Administração.

5.1.2. A Contratada deverá observar o prazo máximo de 60 dias para conclusão integral das obrigações relacionadas à entrega e disponibilização dos equipamentos em funcionamento.

5.2. Locais

5.2.1. O equipamento de 125 kVA será instalado na UBS Deputado Aníbal Khury – Sede, Doutor Ulysses/PR.

5.2.2. O equipamento de 80 kVA será instalado na UBS Hetty Rosa de Moura e Costa – Bairro Cerrado, Doutor Ulysses/PR.

5.3. Transporte e entrega

5.3.1. O transporte, seguro, carga, descarga e movimentação dos equipamentos serão realizados sob responsabilidade da Contratada, sem cobrança adicional à Administração.

5.3.2. A Contratada responderá por danos causados aos equipamentos, às instalações municipais ou a terceiros durante as operações sob sua responsabilidade.

5.4. Instalação

5.4.1. Os equipamentos deverão ser instalados em condições que assegurem operação segura, acesso para manutenção, ventilação, exaustão e integração adequada à instalação elétrica existente.

5.4.2. As instalações deverão respeitar o Laudo Técnico, o projeto executivo aplicável, as orientações dos fabricantes e as normas técnicas pertinentes.

5.4.3. Caberá à Contratada verificar previamente as condições necessárias à instalação, comunicando formalmente qualquer incompatibilidade que possa impedir ou prejudicar a execução.

5.5. Testes e comissionamento

5.5.1. Após a instalação deverão ser realizados, no mínimo:

a) inspeção visual;

b) verificação das conexões;

c) teste de partida;

d) teste do sistema de comando;

e) teste do QTA/ATS;

f) simulação de interrupção da rede;

g) verificação do acionamento automático;

h) verificação do retorno à rede;

i) teste com carga compatível;

j) verificação de alarmes e proteções;

k) verificação do painel;

l) emissão de relatório de comissionamento.

5.6. Treinamento

5.6.1. A Contratada deverá fornecer orientação básica aos servidores indicados pela Administração quanto à operação do equipamento, procedimentos de partida e parada, interpretação dos principais alarmes e cuidados básicos.

5.7. Obrigações da Contratada

5.7.1. Constituem obrigações da Contratada:

a) executar o objeto nas condições estabelecidas;

b) fornecer equipamentos novos e adequados;

c) cumprir os prazos;

d) transportar e entregar os equipamentos;

e) executar as atividades de instalação que lhe forem atribuídas;

f) realizar testes, partida técnica e comissionamento;

g) fornecer documentação e manuais;

h) fornecer garantia;

i) prestar assistência durante o período de garantia;

j) manter as condições de habilitação durante a execução;

k) comunicar imediatamente qualquer impedimento;

l) reparar danos causados por sua atuação;

m) substituir equipamento, peça ou componente entregue em desacordo;

n) cumprir determinações da fiscalização;

o) observar as normas trabalhistas, ambientais e de segurança;

p) utilizar pessoal devidamente capacitado;

q) providenciar responsabilidade técnica quando exigível;

r) responsabilizar-se pelos tributos, encargos, fretes, seguros e demais despesas de sua responsabilidade.

5.8. Obrigações da Contratante

5.8.1. Compete à Contratante:

a) emitir a Ordem de Fornecimento;

b) disponibilizar acesso aos locais;

c) fornecer informações necessárias;

d) disponibilizar as condições cuja execução tenha sido atribuída à Prefeitura;

e) acompanhar e fiscalizar a execução;

f) registrar irregularidades;

g) solicitar correções;

h) receber provisória e definitivamente o objeto;

i) efetuar a liquidação e o pagamento;

j) aplicar as medidas administrativas cabíveis em caso de descumprimento.

5.9. Recebimento provisório

5.9.1. O recebimento provisório ocorrerá após a entrega e instalação dos equipamentos, mediante verificação preliminar das quantidades e das condições aparentes de execução.

5.9.2. Para o recebimento provisório, deverão estar concluídos os testes operacionais e o comissionamento, salvo situação justificada formalmente pela fiscalização.

5.9.3. O recebimento provisório não representa aceitação definitiva do objeto.

5.10. Recebimento definitivo

5.10.1. O recebimento definitivo ficará condicionado à comprovação de que:

a) os equipamentos correspondem às potências contratadas;

b) as especificações técnicas foram atendidas;

c) a instalação foi concluída;

d) os sistemas automáticos funcionam corretamente;

e) os testes foram satisfatórios;

f) foram entregues manuais, garantias e demais documentos;

g) as irregularidades eventualmente apontadas foram corrigidas.

5.10.2. O recebimento definitivo será formalizado pela Administração mediante atesto ou termo próprio.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. Gestão

6.1.1. A execução será acompanhada por gestor e fiscal formalmente designados pela Administração.

6.1.2. Gestor Titular e Substituto:

Gestor titular: Anderson Leme da Silva – CPF nº 023.XXX.XXX-62.

Gestor substituto: Joceli Ferreira da Rosa Cruz – CPF nº 052.XXX.XXX-80.

6.2. Fiscalização

6.2.1. A fiscalização será exercida por servidor formalmente designado, nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021.

6.2.2. Caberá ao fiscal:

a) acompanhar a execução;

b) verificar os equipamentos entregues;

c) acompanhar instalação e testes;

d) registrar ocorrências;

e) solicitar correções;

f) comunicar ao gestor situações que excedam sua competência;

g) atestar o cumprimento das obrigações para fins de pagamento.

6.3. Fiscal :

Fiscal: Joelson Jaia - CPF: 114.XXX.XXX-57.

6.4. Responsabilidade da Contratada

6.4.1. A atuação da fiscalização não afasta nem reduz a responsabilidade da Contratada pelo cumprimento integral das obrigações assumidas.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

7.1. Medição e atesto

7.1.1. Para fins de pagamento, o objeto será considerado executado após a comprovação da entrega, instalação, testes, comissionamento e atendimento às demais obrigações correspondentes.

7.1.2. A Nota Fiscal somente poderá ser atestada após verificação do cumprimento das condições previstas neste Termo de Referência.

7.1.3. A existência de pendência ou desconformidade deverá ser formalmente comunicada à Contratada para correção.

7.2. Liquidação

7.2.1. A liquidação da despesa ficará condicionada à apresentação da documentação fiscal pertinente, ao atesto pelo servidor responsável e à comprovação do recebimento do objeto correspondente.

7.3. Pagamento

7.3.1. O pagamento será efetuado mediante transferência bancária, após a regular liquidação da despesa.

7.3.2. O pagamento deverá ser efetuado em até 30 (trinta) dias após a regular liquidação da despesa, condicionada à apresentação da Nota Fiscal, ao atesto do recebimento do objeto pelo fiscal responsável.

7.3.3. Não será efetuado pagamento por equipamento ou serviço rejeitado, enquanto não forem sanadas as irregularidades que impediram o seu recebimento.

7.3.4. A realização de pagamento não implica aceitação de vício oculto nem afasta as obrigações de garantia da Contratada.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

8.1. Forma de seleção

8.1.1. O fornecedor será selecionado mediante procedimento licitatório, observadas as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021, as condições estabelecidas no instrumento convocatório e seus anexos, bem como as demais normas aplicáveis à contratação.

8.1.2. A licitação será realizada de forma a possibilitar a disputa individual de cada item, considerando que os equipamentos possuem potências distintas e serão destinados a unidades de saúde distintas.

8.1.3. Será admitida a adjudicação dos itens a fornecedores distintos, caso sejam apresentadas propostas mais vantajosas por empresas diferentes, não sendo obrigatória a contratação dos dois equipamentos com o mesmo fornecedor.

8.2. Critério de julgamento

8.2.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM, desde que atendidas integralmente as especificações técnicas, condições de fornecimento, instalação, garantia e demais exigências estabelecidas neste Termo de Referência e no instrumento convocatório.

8.2.2. A disputa ocorrerá individualmente para os seguintes itens:

Item 01: aquisição de 01 (um) grupo gerador a diesel, com potência nominal mínima de 125 kVA, destinado à Unidade Básica de Saúde Deputado Aníbal Khury.

Item 02: aquisição de 01 (um) grupo gerador a diesel, com potência nominal mínima de 80 kVA, destinado à Unidade Básica de Saúde Hetty Rosa de Moura e Costa.

8.2.3. Será considerada vencedora de cada item a proposta que apresentar o menor preço, desde que o licitante atenda às condições de habilitação e que o equipamento ofertado cumpra integralmente as especificações técnicas e demais requisitos estabelecidos neste Termo de Referência.

8.2.4. O menor preço, isoladamente, não será suficiente para a aceitação da proposta caso o equipamento ofertado não atenda às características mínimas exigidas, especialmente quanto à potência, tensão, frequência, fator de potência, sistema de transferência automática, dispositivos de proteção, instalação, garantia e demais requisitos técnicos previstos neste Termo de Referência e no Laudo Técnico.

8.2.5. A Administração poderá solicitar, durante a análise da proposta, catálogos, fichas técnicas, prospectos, manuais ou outros documentos do fabricante que permitam verificar a compatibilidade do equipamento ofertado com as especificações estabelecidas para o respectivo item.

8.2.6. A proposta deverá compreender todos os custos necessários à execução do respectivo item, incluindo, conforme as obrigações estabelecidas neste Termo de Referência, equipamento, componentes, acessórios, transporte, frete, seguro, carga, descarga, instalação, testes, partida técnica, comissionamento, garantia, tributos, encargos e demais despesas necessárias à entrega do objeto em plenas condições de funcionamento.

8.3. Qualificação técnica

8.6.1. Para fins de comprovação da capacidade técnico-operacional, poderá ser exigida a apresentação de atestado ou declaração de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que demonstre que a licitante já executou satisfatoriamente fornecimento acompanhado de instalação de grupo gerador ou serviço de natureza e complexidade técnica semelhante ao objeto da contratação.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O valor total estimado da contratação é de: R$ 164.427,39 (cento e sessenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e nove centavos).

9.4.1. Para formação do preço estimado da contratação, foram utilizadas pesquisas realizadas junto a empresas , sites e contratação pública similar, incluindo Loja do Mecânico/GurgelMix, Cassel Máquinas, RPW Grupos Geradores, BMHS, Ata de Registro de Preços nº 055/2026 do Município de Aripuanã e Dinamac. Após a coleta, os preços foram consolidados e submetidos a tratamento no respectivo Mapa de Preços, com análise dos valores obtidos e cálculo da média aritmética dos preços considerados válidos, da qual resultaram os valores unitários estimados adotados neste Termo de Referência.

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da contratação correrão à conta da seguinte dotação:

| Red | Dotação Orçamentária | Fonte | Natureza da Despesa |
| --- | --- | --- | --- |
| 531 | 07.001.10.301.0013.2040.4.4.90.52.00.0 | 3500 | Equipamentos e Material Permanente |

11. INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, a contratada que, com dolo ou culpa:

11.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

11.1.2. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa;

11.1.3. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

11.1.3.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

11.1.3.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

11.1.3.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

11.1.3.4. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

11.1.3.5. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013.

11.2. Com fulcro na Lei no 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

11.2.1. Advertência;

11.2.2. Multa;

11.2.3. Impedimento de licitar e contratar e

11.2.4.Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

11.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

11.3.1. Natureza e a gravidade da infração cometida.

11.3.2. As peculiaridades do caso concreto

11.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes

11.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública

11.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

11.5. Para as infrações previstas no item 11.1.1 a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

11.6. Para as infrações previstas nos itens 11.1.2 e 11.1.3 a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

11.7. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

11.8. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

11.9. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas no item 11.1.1 quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

11.10. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 11.1.2 e 11.1.3 bem como pelas infrações administrativas previstas no item 11.1.1 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5o, da Lei Nº14.133/2021.

11.11. A apuração de responsabilidades relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretende produzir.

11.12. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

11.13. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

11.14. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

11.15. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

12. DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. As especificações técnicas deverão ser interpretadas em conjunto com o Laudo Técnico.

12.2. Os casos omissos serão decididos pela Administração, observadas as disposições da Lei nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis.

13. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

13.1. Participou da elaboração do presente Termo de Referência:

Doutor Ulysses/PR, 29 de setembro de 2026.

________________________________________

Anderson Leme da Silva

Secretário Municipal de Saúde

Decreto nº 008/2025

ANEXO III – PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO)

Pregão ELETRÔNICO Nº 0027/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072/2026

SESSÃO PÚBLICA: ----/----/20**, ÀS ----H----MIN (----) HORAS.

LOCAL:  *** ÓRGÃO LICITANTE

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

| NOME DE FANTASIA: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZÃO SOCIAL: |  |  |  |  |  |  |  |
| CNPJ: |  |  |  |  |  |  |  |
| INSC. EST.: |  |  |  |  |  |  |  |
| OPTANTE PELO SIMPLES? SIM ( ) NÃO( ) |  |  |  |  |  |  |  |
| ENDEREÇO: |  |  |  |  |  |  |  |
| BAIRRO: |  | CIDADE: |  |  |  |  |  |
| CEP: |  | E-MAIL: |  |  |  |  |  |
| TELEFONE: |  | FAX: |  |  |  |  |  |
| CONTATO DA LICITANTE: |  | TELEFONE: |  |  |  |  |  |
| BANCO DA LICITANTE: |  | CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: |  |  |  |  |  |
| Nº DA AGÊNCIA: |  |  |  |  |  |  |  |
| ITENS | DESCRIÇÃO |  | MARCA | QUANT. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ | VALOR TOTAL R$ |
| TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |

A EMPRESA: ............................................ DECLARA QUE:

- ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

- VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

- PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

- QUE NÃO INCIDE NAS VEDAÇÕES PREVISTAS NA LEI Nº 14.133/2021.

- QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NA *** endereço, TODOS OS BENS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

LOCAL E DATA

_____________________________________

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

OBS. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE APRESENTAREM COTAÇÕES CONTENDO PREÇOS EXCESSIVOS, SIMBÓLICOS, DE VALOR ZERO OU INEXEQUÍVEIS, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, OU AINDA, QUE OFEREÇAM PREÇOS OU VANTAGENS BASEADAS NAS OFERTAS DOS DEMAIS LICITANTES.

ANEXO IV – CADASTRO RESERVA

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que aceitaram cotar os itens com preços iguais ao adjudicatário:

| Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item do TR | Especificação | Marca (se exigida no edital) | Modelo (se exigido no edital) | Unidade | QuantidadeMáxima | Valor Un | Valor Total | Prazo garantia ou validade |

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que mantiveram sua proposta original:

| Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item do TR | Especificação | Marca (se exigida no edital) | Modelo (se exigido no edital) | Unidade | Quantidade Máxima | Quantidade Mínima | Valor Un | Prazo garantia ou validade |

ANEXO V – MODELO MINUTA CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº ......../...., QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE DOUTOR ULYSSES E A EMPRESA ***

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR ULYSSES por intermédio do(a) .................................... (órgão interno contratante), com sede no(a) ....................................................., na cidade de ...................................... /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob o nº ................................, neste ato representado(a) pelo PREFEITO MUNICIPAL, Sr.........................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na ..................................., em ............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo nº .............................. e em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021, da Lei nº 123/2006, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº ........../20...., ,  mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

- CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição do(s) item(ns) adjudicado(s) à CONTRATADA, referente(s) ao fornecimento de GRUPO(S) GERADOR(ES) DE ENERGIA ELÉTRICA, NOVO(S) E SEM USO, ACIONADO(S) POR MOTOR A DIESEL, COMPREENDENDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, ENTREGA, INSTALAÇÃO, TESTES OPERACIONAIS, PARTIDA TÉCNICA E COMISSIONAMENTO, DESTINADO(S) AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DOUTOR ULYSSES/PR, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NO LAUDO TÉCNICO DE LEVANTAMENTO DE CARGA E DIMENSIONAMENTO DE GRUPOS GERADORES.

  - Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

  - Discriminação do objeto:

EMPRESA:

CNPJ:

ENDEREÇO:

REPRESENTANTE:

E-MAIL: TEL.: ( )

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VALOR TOTAL: |  |  |  |  |  |

- CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

  - O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.

  - O prazo máximo para entrega, instalação, testes operacionais, partida técnica, comissionamento e disponibilização do equipamento em condições de funcionamento será de até 60 (sessenta) dias, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento pela CONTRATADA.

  - A garantia mínima do equipamento será de 12 (doze) meses, contados do recebimento definitivo, permanecendo exigíveis durante o período de garantia as obrigações que, por sua natureza, devam subsistir após a execução do objeto.

- CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

  - O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ (...............).

  - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

- CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

  - As despesas para atender a esta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista  para o Exercício de 2026, na classificação abaixo:

| Red. | Dotação Orçamentária | Fonte | Tipo da Despesa | Secretaria Municipal de |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 531 | 07.001.10.301.0013.2040.4.4.90.52.00.0 | 3500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Saúde |

- CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO E CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.

  - O pagamento deverá ser efetuado em até 30 (trinta) dias após a regular liquidação da despesa, mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo responsável pela fiscalização, observadas as demais condições previstas no Termo de Referência.

5.2.    Em caso de atraso no pagamento por parte da Administração Pública, o valor devido será atualizado financeiramente desde a data prevista para pagamento até a data do efetivo pagamento, aplicando-se a variação do IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado), apurado pela Fundação Getulio Vargas – FGV, ou outro índice que venha a substituí-lo.

- CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

  - As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Edital e seus anexos.

- CLÁUSULA SÉTIMA – REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO

  - Será assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato quando presentes as hipóteses legalmente previstas, mediante requerimento devidamente fundamentado e acompanhado da documentação comprobatória pertinente.

  - O prazo para resposta ao pedido da CONTRATADA de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro será de até 30 (trinta) dias úteis, contado do recebimento da documentação necessária à análise.

- CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

  - Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

- CLÁUSULA NONA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

  - As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

- CLÁUSULA DÉCIMA – FISCALIZAÇÃO.

  - A execução será acompanhada por gestor e fiscal formalmente designados pela Administração:

  - Gestor Titular e Substituto:

Gestor titular: Anderson Leme da Silva – CPF nº 023.XXX.XXX-62.

Gestor substituto: Joceli Ferreira da Rosa Cruz – CPF nº 052.XXX.XXX-80.

10.3. Fiscal:

Fiscal: Joelson Jaia - CPF: 114.XXX.XXX-57.

- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

  - As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

- CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

  - As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Edital.

- CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – EXTINÇÃO.

13.1. O presente Termo de Contrato poderá ser extinto:

13.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas hipóteses legalmente previstas, observado o disposto nos arts. 137, 138 e 139 da Lei nº 14.133/2021;

13.1.2. Consensualmente, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração, nos termos do art. 138, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

13.2. A extinção contratual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo administrativo, assegurados à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa, quando cabíveis, observadas as hipóteses previstas no art. 137 da Lei nº 14.133/2021.

13.3. A extinção determinada por ato unilateral da Administração poderá produzir as consequências previstas no art. 139 da Lei nº 14.133/2021.

13.4. O TERMO DE EXTINÇÃO, SEMPRE QUE POSSÍVEL, SERÁ PRECEDIDO DE:

13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.4.3. Indenizações e multas.

- CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES.

  - É VEDADO À CONTRATADA:

    - Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

    - Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

- CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES.

  - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

  - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

  - As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

- CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS.

  - Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as normas e princípios gerais dos contratos.

- CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO.

  - Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial e PNCP – Portal Nacional de Contratações Publicas, de acordo com o previsto na Lei nº 14.133/2021.

- CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO.

  - É eleito o Foro da Comarca de Cerro Azul/PR para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/2021.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, foi assinado pelos contraentes.

........, ......... DE ...................   DE 2026.

_________________________

Responsável legal da CONTRATANTE

_________________________

Responsável legal da CONTRATADA

Testemunhas:

      - _______________________________

Nome:

RG:

CPF:

      - _______________________________

Nome:

RG:

CPF:

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

Pregão ELETRÔNICO Nº 0027/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072/2026

[NOME DA EMPRESA], [QUALIFICAÇÃO: TIPO DE SOCIEDADE (LTDA, S.A, ETC.), ENDEREÇO COMPLETO, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº [XXXX], NESTE ATO REPRESENTADA PELO [CARGO] [NOME DO REPRESENTANTE LEGAL], PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº [XXXX], INSCRITO NO CPF SOB O Nº [XXXX], DECLARA, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E PELO ARTIGO 4º DA LEI Nº 14.133/2021.

DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

(  ) MICROEMPRESA – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A  360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A  360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A  4.800.000,00 VALORES , ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

OBSERVAÇÕES:

- ESTA DECLARAÇÃO PODERÁ SER PREENCHIDA SOMENTE PELA LICITANTE ENQUADRADA COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006;

- A NÃO APRESENTAÇÃO DESTA DECLARAÇÃO SERÁ INTERPRETADA COMO NÃO ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC Nº 123/2006, OU A OPÇÃO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO DIREITO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO.

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO VII

MODELO DECLARAÇÃO UNIFICADA

A Empresa __________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º ___________, inscrição estadual n.º ___________, com sede na Rua/Avenida ___________, Bairro, Cidade, CEP: ___________, Estado ___________, neste ato representada por seu representante legal/Procurador/Diretor/Presidente o(a) Sr(a). ___________, nacionalidade, estado civil, profissão, residente e domiciliado na Rua/Avenida ___________, Bairro, Cidade, CEP: ___________, Estado ___________, portador do RG nº ___________, e inscrito no CPF nº ___________, Bairro, Cidade, CEP: ___________, Estado ___________7, DECLARA, sob as penas da Lei:

- - Que até a presente data inexiste fato impeditivo (ou seja, de que não há declaração de inidoneidade nos termos da Lei Federal 14.133/21, em sua redação atual), para sua habilitação no Pregão Eletrônico nº XX/20XX, ora sendo realizado pela Prefeitura Municipal de Doutor Ulysses/PR, comprometendo-se a comunicar a eventual ocorrência desses fatos durante o processamento deste certame e vigência da avença dele decorrente. Da mesma forma, DECLARA que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no item 3.9. do respectivo instrumento convocatório.

- - Para fins de participação no Pregão Eletrônico nº  /20 , ora sendo realizado pela Prefeitura Municipal de Reserva/PR, que preenche os requisitos de habilitação previstos no item próprio do respectivo Edital, ou seja, todas as exigências habilitatórias deste instrumento convocatório, exceto no que diz respeito aos requisitos de regularidade fiscal, caso seja ME/EPP/MEI, nos termos da Lei Complementar Federal 123/06, alterada pelas Lei Complementar 147/14, em suas redações atuais.

- – Que para fins do disposto no Art. 63 § 1º da Lei Federal nº 14.133/21, de que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, na convenção coletiva de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

- – Que para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

- – Para os devidos fins que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social e para Aprendiz, previstas em lei e em outras normas específicas.

- - Declaro ainda que em licitações que tenham como objeto a contratação e/ou prestação de serviços terceirizados envolvendo mão de obra cujas atividades demandem formação profissional, que dentre os(as) aprendizes a serem contratados(as), será priorizado(a) adolescente entre 14 e 18 anos que estejam em situação de vulnerabilidade ou de risco social, nos termos do art. 53, caput, incisos I a III, §§ 1º e §2º,do Decreto Presidencial n. 9.579/2018, com redação conferida pelo Decreto nº. 11.479/2023.

*Esta declaração somente produzirá efeitos para as empresas que possuam no mínimo 100 (cem) empregados, nos termos do artigo 93 da Lei n. 8.213/1991.

- – Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

- – Que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente e de sustentabilidade, sob as penas da Lei.

- - Que tomamos conhecimento do Edital e seus Anexos, de todas as condições de participação na licitação e nos comprometemos a cumprir todos os termos do instrumento convocatório, e a fornecer o objeto com alto padrão de qualidade, em conformidade com as boas práticas de fabricação, de modo a atender as exigências do Contratante, atendendo integralmente a legislação, especialmente normas técnicas e resoluções referentes ao objeto da licitação, sob as penas da Lei.

- - Declaro para os devidos fins que atendo às exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

- – Que o(a) responsável legal para assinatura do Contrato, e pelo recebimento da Autorização de Fornecimento é o(a) Sr(a). Sr. __________________, representante legal, residente e domiciliado na Rua/Avenida ___________, Bairro, Cidade, CEP: ___________, Estado ___________, portador do portador do RG nº ___________, e inscrito no CPF nº ___________, e-mail pessoal e/ou empresarial: __________________.

Cidade/Estado, em DIA de MES de ANO.

________________________________

ASSINATURA E QUALIFICAÇÃO DO EMPRESÁRIO